**SOĞUTUCU SU BANYOSUCİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ :** Cihaz, sentezlerde geri soğutucu ile beraber soğutma işlemi için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvaı-3’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Cem Tozlu ve Arş. Gör. Semih Yurtdaş

**4. UYGULAMA :**

Bu cihazı çalıştırmadan önce cihaz kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

1. Cihazın güç kablosunu takınız.

2. Cihazı ON/OFF düğmesinden açınız.

3. Sıcaklık ayarı için TEMPERATURE tuşuna basınız.

4. Aşağı-yukarı tuşları ile sıcaklık değerini giriniz.

5. Kareye basarak hafızaya alınız.

6. Su1, Su2 ve Su3 olmak üzere üç farklı program yazılabilir.

7. TEMPERATURE düğmesine basarak Su3’den sonra gelen UNIt kısmından sıcaklık değeri °C ve F olarak değiştirilebilir.

8. TIMER tuşuna basılarak On.t kısmından çalışma süresi aşağı yukarı tuşları yardımı ile girilir.

9. Off.tkısımında ne kadar zaman sonra kapanacağı aşağı yukarı tuşlar yardımı ile girilir.

10. START/STOP düğmesine basılarak çalıştırılır.

11. Cihazı ON/OFF düğmesinden kapatınız.

12. Güç kablosunu prizden çekiniz.