**SOĞTUCU KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan soğutucunun kullanımına yönelik işlemleri belirtmektedir.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Metalurjisi Laboratuvarında bulunan soğutucuyu kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:**

Yrd. Doç. Dr. Aydın RÜŞEN

Arş. Gör. Mehmet Ali TOPÇU

**4. UYGULAMA:**

1. Güç kablosu prize takılarak cihaza elektrik gelip gelmediği kontrol edilir.
2. Su kanallarının sızdırmazlığı kontrol edilir.
3. Cihazın kontrol paneli açılır.
4. Panelde bulunan yukarı aşağı tuşları yardımıyla soğutma veya ısıtma kısmına girilir istenilen sıcaklık değeri girilir.
5. Sonra ‘on/off’ düğmesinin üzerindeki iki çalıştırma seçeneğinden biri seçilerek cihaz ayarlan sıcaklığa oda sıcaklığından başlayarak ulaşır.
6. Deney bittikten sonra cihaz kapatılır sonra güç kablosu prizden çıkarılır.