**DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Bu talimat, dijital görüntüleme cihazıbakım ve kullanımının sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını amaçlamaktadır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/ Gıda Mühendisliği bölümünü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Yrd.Doç. Dr. Yalçın COŞKUNER, Arş. Gör. Fuat GÖKBEL

**4. UYGULAMA:**

1.Cihazve bağlı bulunan bilgisayar fişlerini prize takınız.

2. Cihazı ve bilgisayarı “ON/OFF” düğmesini kullanarak açınız.

3. Bilgisayardan görüntüleme için hazırlanan programı açınız.

4. Parçaların, özellikle de mikroskop gövdesinin yerine oturduğundan emin olunuz.

5. Okülerlerin standart gövdeye göre doğru bir şekilde konumlandırıldığından emin olunuz.

6. Fokus ayarlama düğmesinin dönüş sertliğini ayarlayıp ışık kaynağını hazırlayınız.

7. Numuneyi numune plakası üzerine yerleştiriniz.

8. Gözler arası mesafeyi ayarlayınız.

9. Oküler dioptrisini ayarlayınız.

10. Zoom ayarlama düğmesini en düşük büyütme oranına ayarlayıp numuneye genel fokuslama yapmak için fokus ayarlama düğmesini döndürünüz.

11. İstediğiniz büyütme oranına ulaşana kadar zoom ayarlama düğmesini döndürüp numuneye tam fokuslanabilmekiçin fokus ayarlama düğmesinin döndürünüz.

12. Program üzerinden görüntüyü kaydediniz.

13. İşlem sona erdiğinde programı kapatınız.

14. Cihazı ve bilgisayarı“ON/OFF” düğmesini kullanarak kapatınız.

15. Cihaz ve bilgisayarınfişlerini prizdençıkarınız.

16. Cihazı ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.