- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Fişi prize takınız.

- Açma/kapama düğmesine basarak çalıştırınız.

- Dönme hızını ayarlayınız.

- Sıcaklığını ayarlayınız.

- İşlem bittikten sonra açma/kapama düğmesine basılarak kapatınız.

- Fişi prizden çekiniz.

- Cihazın temizliği yapınız.