# 1. AMAÇ

# Bu talimat Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik bölümü’nde bulunan Su deposu odasının kullanımı ile ilgili işlemleri açıklamaktır.

# 2. KAPSAM

# Bu talimat Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü su deposunun kullanımını kapsamaktadır.

# 2. SORUMLULAR

# Öğretim Elemanları

# Öğrenciler

# 3. KURALLAR

# 1. Kullanıcılar su deposunda bulunan buz üretim ve saf su üretim cihazlarının kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılıp, su veya buz alındıktan sonra depo zemininin ve cihazların çevresinin kesinlikle kuru bırakılmasından sorumludur.

# 2. Laboratuvarda mümkün olduğunca sessiz, temiz ve dikkatli çalışılır.

# 3. Su doldurma sırasında cihazın başından ayrılınmamalıdır.

# 4. Ultra saf su cihazındaki su seviyesi cihaz ekranından kontrol edilmelidir. İstenilen miktarda su yoksa saf su cihazından su elde edilip ultra saf su cihazına eklenmelidir. Cihazın ultra saf su üretimi için beklenmelidir. İstenilen hacimde su alındıktan sonra mutlaka cihazın su deposu saf su cihazından alınan su ile tekrar doldurulmalı ve bir sonraki kullanıma hazır halde bırakılmalıdır.