**ULTRASONİK SU BANYOSU CİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, hazırlanan çözeltilerin çözücülüğünü arttırmak ve cam yüzeyi temizleme işlemlerinde kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakülte si Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvaı-3’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Cem Tozlu ve Arş. Gör. Semih Yurtdaş

**4. UYGULAMA:**

Bu cihazı çalıştırmadan önce cihaz kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

1. Su seviyesinin MIN HEATING LEVEL ile OPERATING LEVEL arasında olmasına dikkat ediniz. Su yetersiz ise saf su ekleyiniz.

2. Cihazın güç kablosunu takınız.

3. Cihazın ON/OFF tuşundan açınız.

4. SET tuşuna basarak TIMER, SET TEMPERATURE, POWER değerlerini aşağı yukarı tuşuna basarak ayarlayınız.

5. Isıtmayı yapmak için HEATING ON/OFF tuşuna basınız.

6. İstenilen değerleri belirledikten sonra ultrasonik çalışa için UTA tuşuna basınız.

7. SET TEMPERATURE değerine kadar HEATING aktiftir.

8. Proses sonunda ON/OFF düğmesinden cihazı kapatınız.

9. Güç kablosunu prizden çıkarınız.