**UV OZON TEMİZLEYİCİ CİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Cihaz, cam veya anorganik yüzeyi organik kirliliklerden arındırmak için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakülte si Enerji Sistemleri Mühendisliği Laboratuvaı-3’ü kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Doç. Dr. Cem Tozlu ve Arş. Gör. Semih Yurtdaş

**4. UYGULAMA:**

Bu cihazı çalıştırmadan önce cihaz kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

1. Cihazın güç kablosunu takınız.
2. Cihazı ON/OFF düğmesinden açınız.
3. MODE tuşuna kısa süreli basılı tutarak numuneyi cihazın içinde ne kadar tutmak istiyorsanız; SECOND, MINUTES, HOURS seçeneklerinden biri seçilir.
4. Tutulacak süreyi belirlemek için aşağı yukarı tuşları kullanılır.
5. İşlemi başlatmak için START/RESUME tuşuna basılır.
6. İşlem esnasında yeşil ışık yanar.
7. Durdurmak için STOP tuşuna basılır.
8. İşlem sonrasında cihaz ON/OFF tuşundan kapatılır.
9. Güç kablosunu prizden çıkarınız.