### VOLÜMETRİK TANK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**AMAÇ:** Hidrolik deneylerinde suyun devrini sağlayan deney aletidir. İçerisinde bulunan pompa yardımı ile mevcut suyun hareketini sağlar. Vana yardımı ile suyun çıkış debisini ayarlanması yapılabilmektedir. Ayrıca deneysel hesaplarda kullanılmak üzere suyun hacmi hesaplanabilmektedir.

* + 1. **KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Hidrolik Anabilim dalını kapsamaktadır.
    2. **SORUMLULAR:** Doç. Dr. Nermin ŞARLAK, Arş. Gör. Soner Çağatay BAĞÇACI

### UYGULAMA:

* + - * Volumetrik hidrolik tankı 220 volt prize takınız.
      * Kullanacağınız deney düzeneğini hidrolik tanka giriş-çıkış kısımlarına dikkat ederek bağlayınız.
      * Tankı çalıştırıp, suyun deney düzeneğinden tam devir döndüğünü görünüz.