- Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

- Cihazın karıştırma hızı ayarlanır.

- Karıştırma yapılmak istenen süre ayarlanır.

- İnkübe edilmek istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

- Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.