- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Küçük miktar maddeyi kapiler tüpün içine alınız.

- Sıcaklık bölmesine kapiler tüpü yerleştiriniz.

- İşlem bittikten sonra kapiler tüpü ilgili hazneden alınız.