- Ögretim elemanlarından izin almadan çalışmayınız.

- Laboratuar çalışmaları sırasında elbiselerin özellikle yakıcı ve tehlikeli maddelerden korunması için laboratuara önlüksüz girmeyiniz.

- Laboratuar çalışmalarında elleri korumak amacıyla eldiven, gözleri korumak amacıyla koruyucu gözlük, toksik buhardan veya gazlardan korunmak amacıyla maske kullanınız.

- Etüvü kullanırken ısıya dayanıklı eldiven kullanılarak kullanınız.

- Cihazda buluna açma / kapama düğmesinden açılır. Etüv ısınmaya başlayacaktır.

- Isısı istenilen sıcaklığa ayarlanır ve kapağı kapalı şekilde istenilen sıcaklığa gelene kadar beklenir.

- Isıtma, kurutma işlemi bittikten sonra açma/kapama düğmesine basılarak kapatınız.