- Kabin tavandan en az 30 cm ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalı.

- Kabinin hava kanallarının üzerine hiçbir şey koymayınız.

- Cihazı açma-kapama düğmesinden açınılır.

- Ardından %70’lik etil alkol ile kabin yüzeyi silinir.

- Silinme işleminden sonra kabin fanı en az 5 dakika çalıştırılır.

- Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösteriniz.

- Hava akımının uygun hale geldiğinden emin olduğunuzda işe başlanır.

- Kabin kullanılırken kabine ani ve sık giriş çıkışlar yapılmamalıdır.

- Dökülme saçılma durumunda %/70’lik etil alkol ile temizlik yapılır.

- Kabin içinde fazla malzeme ve ekipman bulundurulmamadır.

- Çalışma bittiğinde kabin içi tamamen boşaltılmalı ve yine %70’lik etil alkol ile kabin temizlenmelidir.