- Dedektöre bağlı olan bilgisayar açılır.

- Daha önce bekletilmiş olan numuneler dedektörün içinde yerleştirilir.

- Numune kabının kristalin tam ortasına gelecek şekilde ayarlanarak ölçüm sistemine yerleştirilir.

- Bilgisayardan ScintiVision programı yardımıyla numunenin sayımı başlatılır.

- Programın sayıma başlaması için numunenin ağırlığı, kodu ve ölçüm sürelerine girilir.

- Cihaz kullanıldıktan sonra elektrik bağlantıları kesilir.