- Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Balon joje veya erlenlere konulan çözeltiler çalkalayıcıya yerleştirilir.

- Cihazın karıştırma hızı ayarlanır.

- Karıştırma yapılmak istenen süre ayarlanır. Açma-kapama düğmesinden açılır.

- İstenilen süre kadar çalkalama yapılır.

- Her kullanımdan sonra cihazın üzeri ve etrafı temizlenir.