- Laboratuvarda çalışılmaya başlamadan önce, en az 30dakika süre ile dahili havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır.

- Aydınlatma sistemi kontrol edilmeli ve çalıştığından emin olunmalıdır.

- Radyasyon Alan monitörü kontrol edilmeli ve çalıştığından emin olunmalıdır.

- Laboratuvarda radyasyon kaynakları ile çalışacak kişinin Kişisel Radyasyon Dedektörünü uygun şekilde takmış olmalıdır.

- Çalışma esnasında, her 2 saat içerisinde havalandırmalar en az 15 dakika çalıştırılmalıdır.

- Çalışma esnasında havalandırmaların sürekli olarak çalışır vaziyette durmasından kaçınılmalıdır.

- Çalışma sonunda azot gazı vanasının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.