1. **AMAÇ:** Bulaşıcı hastalıkların hastadan personele, personelden hastaya veya bir hastadan diğer bir hastaya bulaşma riskini azaltmak için gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanma ve dezenfeksiyon yöntemlerini belirlemektir.
2. **KAPSAM:** Hastanedeki tüm sağlık çalışanlarının uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik kullanımı ve dezenfeksiyonu faaliyetlerini kapsar.
3. **SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından tanı, tedavi ve bakım uygulamalarında görev alan tüm hastane çalışanları sorumludur.

# FAALİYET AKIŞI

* 1. **Gözlük/Yüz Koruyucu Siperlik Kullanılması Gereken Durumlar**

Diş hekimliği uygulamaların da , aspirasyon gibi işlemler ile laboratuvar çalışmaları sırasında vücut sıvıları, salgılar, kan sıçrama vs. olasılıklarda,

Cerrahi girişimler esnasında vücut sıvıları, salgılar, kan ve doku sıçrama olasılığında kullanılır.

# Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Nasıl Kullanılır

Gözlük/yüz koruyucu siperlik bütünlüğü kontrol edilir. El hijyeni sağlanır.

Kişisel koruyucu ekipman (KKE) sıra sına uygun şekilde gözlük/yüz koruyucu siperlik sırası geldiğinde yüz ve gözler tam kapanacak şekilde takılır.

İşlem bittikten sonra gözlük-yüz koruyucusunun dış yüzeyi kontamine kabul edilir.

Gözlük-yüz koruyucu siperlik başın arkasındaki kafa bandı kaldırılarak ön tarafına dokunulmadan çıkartılır. Çıkarıldıktan sonra kontamine olan malzeme kirli kabına konur.

Çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanır.

Gözlük-yüz koruyucu tekrar kullanılabilir özelliğe sahipse temizlik işlemi için uygun yere bırakılır, değilse tıbbi atık kutusuna atılır.

# Gözlük/yüz Koruyucu Siperlik Temizlik/Dezenfeksiyonu

Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler, su ile mekanik temizliği yapıldıktan sonra kurulanır. Daha sonra %70 etil alkol ile silinip dezenfekte edilerek kendi kendine kurumak üzere uygun temiz bir alana bırakılır.

Kan, sekresyon, kusmuk vs. sıçramış ise mekanik temizliği yapıldıktan sonra 1/10 oranında karışım hazırlanarak içerisinde 10 dakika bekletilip, durulanıp, kurulanır.

Dezenfekte edilen gözlükler tekrar kullanılmak üzere uygun alanda saklanır.