1. **AMAÇ**

Havalandırma sistemini kullanımının tanımlanması.

**2.KAPSAM**

Bu talimat diş laboratuvarını kapsar.

**3.KISALTMALAR**

**4.TANIMLAR**

**5.SORUMLULAR**

Bu talimata uyulmasında laboratuvardaki diş teknisyeni sorumludur**.**

**6.FAALİYET AKIŞI**

1. Çalışmaya başlamadan önce havalandırma açılır

2. Elektrik panosunun içindeki şartelleri kaldırılır.

3. Açma kapama düğmelerini açma konumuna getirilir.

4. Dışarı havalandırma düğmesinden hava çıkış ayarı yapılırarak çalıştırılır.

5. İçeri havalandırma düğmesi açma konumuna getirilir ve ayarı yapılarak çalıştırılır.

6.Havalandırma ile ilgili bir sorun olduğunda laboratuvar sorumlusuna bildirilir.