1. **AMAÇ:** Polikliniklerde alınan protez ölçülerinin dezenfeksiyonunun ve transferinin standartlara uygun ve güvenli yapılmasını sağlamak, hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeyde tutmaktır.
2. **KAPSAM:** Bu talimat KMÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Protez Laboratuarı ile hizmet alımı yapılan diş protez laboratuvarlarını ve poliklinik hizmetlerini kapsar.

# KISALTMALAR:

**HBYS:** Bilgi Yönetim Sistemi

# TANIMLAR:

1. **SORUMLULAR:** Bu talimatın uygulanmasından, Diş Protez Laboratuarı Bölüm Kalite Sorumlusu, Hizmet alımı yapılan laboratuar çalışanları, diş hekimleri, klinik destek personeli ve ilgili tüm personeli ve ilgili tüm personel sorumludur.

# FAALİYET AKIŞI:

## Poliklinikte Alınan Protez Ölçülerinin Dezenfeksiyonu:

* + - Hastadan protez ölçüsü almak için Diş hekimi tarafından uygun ölçü kaşığı seçilir. Steril paketten açılan ölçü kaşığına hazırlanan Aljinat konulur. Diş hekimi tarafından ölçü alınır.
		- Kriterlere uygun olan ölçü alındıktan sonra klinikte görevli diş protez teknisyenine teslim edilir.
		- Polikliniklerde protez yapımı için alınan ölçü teknisyen tarafından öncelikle akan su altına tutularak tükürük, kan ve diğer atıklardan arındırılır.
		- Atıklardan arındırılan ölçülere hızlı yüzey dezenfektanı sıkılarak ölçülerin dezenfeksiyonu
		- Sağlanır.
		- Tamir olacak protezler de yıkanarak hızlı yüzey dezenfektanı ile dezenfekte edilir. Kilitli poşetlerde protez laboratuarına gönderilir.

## Poliklinikte Alınan Protez Ölçülerin Transferi:

* + - Poliklinikte dezenfekte edilen protez ölçüleri klinikte görevli diş protez teknisyeni tarafından kilitli poşetlere konulur.
		- Hasta bilgilerinin olduğu bandrol kilitli poşet üzerine yapıştırılır.
		- Protez ölçüsü alındıktan sonra ilgili klinikten protez laboratuarına ulaştırılması en geç ***30* dakika içinde gerçekleştirmelidir.**(ölçünün dezenfekte edilmesi sebebi ile ıslak olması ve aljinatın deformasyon süresinin ortalama *30* dakika olması baz alınmıştır.)
		- Ölçünün alındığı tarih ve saat bilgileri Protez randevu fiş’ine kaydedilir.
		- Protez randevu fişinin bir nüshası hastada, bir nüshası alınan ölçü ile birlikte ilgili laboratuarda, bir nüshası da koçanda kalmak üzere kimlik tanımlama ve takip amaçlı kullanılır.
		- Kilitli poşetlerdeki protez ölçüleri alçı dökülmesi için protez teknisyeni tarafından Özel Protez labartuvarına indirilir.

## Protezlerin ölçü alımı ve teslim sürecinde transfer işlemleri;

* + - * Özel hizmet laboratuarından alınan tüm hizmetlerde;(sabit protez, hareketli protez, iskelet protez, döküm vb) protezlerin ölçüleri, ara işlem safhaları ve teslim işlemlerinin transferleri özel hizmet alınan laboratuar elemanları tarafından gerçekleştirilir.