# AMAÇ

Sterilizasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun olarak depolanması ve kliniklere sevk edilmesini sağlamak.

# KAPSAM

MSÜ çalışanları

# TALİMAT

* 1. Sterilizasyon işlemi tamamlanan otoklav cihazının temiz kapısından boşaltılarak steril depo alanında bulunan raflara yerleştirilir.
  2. Steril Depo alanındaki raflar zeminden 30 cm yukarıda, tavandan 50 cm aşağıda ve duvardan 5 cm önde olacak şekilde olmalıdır.
  3. Steril olan malzemeler “ ilk giren ilk çıkar “ prensibine uygun olarak istiflenmelidir.
  4. Steril depo alanında sıcaklık ve nem değerleri kontrol edilerek günlük çizelgeler tutulur. Steril alandaki sıcaklık 22 ‘C yi, nem %60 ı geçmemelidir.
  5. Steril olan malzemeler kliniklere ilk giren ilk çıkar prensibine uygun olarak sayılarak imza karşılığında kliniklere kapalı kaplarda/ temiz arabalar ile M.S.Ü personeli tarafından sevk edilir.