# AMAÇ

Yangın söndürme tüpü kullanımının tanımlanması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat diş laboratuvarını kapsar.

1. **KISALTMALAR**
2. **TANIMLAR**
3. **SORUMLULAR:**

Bu talimata uyulmasında laboratuvardaki diş teknisyeni sorumludur.

**6 FAALİYET AKIŞI**

1. Öncelikle sakin olunmalıdır.
2. Yangın tüpünü yerinden çıkarılır.
3. Naylon mühür koparılır ve güvenlik pimi çıkarılır. 4- Tüple yangın yerine aşağıdan yaklaşılır.
4. Tüp hortumu yangına aşağıdan tutulur ve açma mandalına basılır.
5. Yangın tüpü ile ilgili bir sorun oluştuğunda laboratuvar sorumlusuna bildirilir.