# AMAÇ

Dekontaminasyonu yapılan cerrahi aletlerin standartlara uygun paketlenmesini sağlamak

# KAPSAM

MSÜ çalışanları

# TALİMAT

* 1. Paketlenecek alet ve malzemenin temiz ve kuru olduğundan emin olunur
  2. Aletlerin kırık, bozuk ve kirli olup olmadıkları ve fonksiyonları kontrol edilir, gerekirse eklem aralarına bakım spreyi sıkılır
  3. Cerrahi aletler tek diş olarak kilitlenir
  4. Her paket içine kimyasal indikatör konulur.
  5. Sterilizasyon rulosu ile paketlenen aletler tek paket yapılarak paketlenir
  6. Paketlenen cerrahi aletler üzerine paket içeriği, klinik adı, sterilizasyon işlemini yapan personel adı/kodu, otoklav ve otoklav çevrim bilgileri, sterilizasyon tarihi ve son kullanım tarihi bilgilerini kapsayan barkod etiketi yapıştırılarak otoklava yerleştirilir.

3.7 Paketlenmiş alet setinin (tepsi aletler ve bohça) ağırlığı 7 kiloyu geçmemelidir.