# AMAÇ

Gece plağı cihazı kullanımının tanımlanması.

1. **KAPSAM**

Bu talimat diş laboratuvarını kapsar.

1. **KISALTMALAR**
2. **TANIMLAR**
3. **SORUMLULAR:**

Bu talimata uyulmasında laboratuvardaki diş teknisyeni sorumludur.

**6 FAALİYET AKIŞI**

1. Gece plağı cihaza yerleştirilir.
2. Plağın olduğu bölüm yukarı kaldırılır. 03- Alçı modeli cihaz tabanına yerleştirilir. 04- Cihazın ısıtıcısını çalıştırılır.
3. Plak ısınma kıvamını gözlemlenir.
4. Isınan plak alçı modelin üzerine indirilir. 07- Cihazın vakumu çalıştırılır.

08- Model oluştuktan sonra cihaz kapatılarak, plağın soğumasını beklenir. 09- Alçı modelden plak çıkarılır ve fazlalıklar kesilir.

10- Cihazla ilgili bir sorun laboratuvar sorumlusuna.