# AMAÇ

Polisaj Motoru kullanımının tanımlanması.

# KAPSAM

Bu talimat diş laboratuvarını kapsar.

1. **KISALTMALAR**
2. **TANIMLAR**
3. **SORUMLULAR:**

Bu talimata uyulmasında laboratuvardaki diş teknisyeni sorumludur.

1. **FAALİYET AKIŞI**
2. İşe başlamadan önce güvenlik ekipmanları (önlük, gözlük, bone, eldiven, kulak tıkacı ve toz maskesi) giyilir.
3. Pomza hazırlanır ve fırçalar motora takılır. 3- Protezler önce pomzalanır, sonra cilalanır.
4. Polisajı biten protez dezenfektanla steril edilerek kilitli poşet veya protez kutusuna koyularak laboratuvar sorumlusuna teslim edilir.
5. Polisaj motoruyla ilgili sorun oluştuğunda laboratuvar sorumlusuna bildirilir.